| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, la redacción del mensaje de correcto e incorrecto debe estar en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente el equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario: explorando la gestión eficiente del recurso hídrico. |  |
| Objetivo de la actividad |  | Verificar el nivel de apropiación de los fundamentos relacionados con la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es el propósito principal de elaborar una línea base en un sistema de uso del agua? |  |
| Opción a) | Establecer únicamente el costo del servicio de agua. |  |  |
| Opción b) | Conocer las condiciones actuales del sistema para orientar acciones de uso eficiente y ahorro del agua. |  | x |
| Opción c) | Determinar exclusivamente la calidad del agua para consumo humano. |  |  |
| Opción d) | Identificar únicamente los usuarios que presentan mayores consumos. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué información permite caracterizar la demanda de agua de un sistema? |  |
| Opción a) | Únicamente la ubicación geográfica de la fuente. |  |  |
| Opción b) | Los consumos, usuarios, usos del agua y variaciones de la demanda. |  | x |
| Opción c) | Exclusivamente las condiciones climáticas de la zona. |  |  |
| Opción d) | Solamente las características físicas de las tuberías. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué se entiende por punto de captación de agua? |  |
| Opción a) | El lugar donde se almacena el agua después de su utilización. |  |  |
| Opción b) | El sitio donde se realiza la medición del consumo de los usuarios. |  |  |
| Opción c) | El lugar o estructura mediante el cual se extrae el agua de una fuente para su aprovechamiento. |  | x |
| Opción d) | El punto donde se descargan las aguas residuales. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para caracterizar un punto de captación? |  |
| Opción a) | La fuente de la cual se obtiene el recurso y las condiciones de la infraestructura de captación. |  | x |
| Opción b) | El número de empleados de la organización. |  |  |
| Opción c) | El valor comercial de los productos elaborados. |  |  |
| Opción d) | El horario de atención al público. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué es una fuente de abastecimiento de agua? |  |
| Opción a) | El sistema utilizado exclusivamente para transportar aguas residuales. |  |  |
| Opción b) | El cuerpo de agua o sistema del cual se obtiene el recurso para satisfacer diferentes necesidades. |  | x |
| Opción c) | El mecanismo empleado para medir el consumo individual. |  |  |
| Opción d) | El lugar destinado únicamente al almacenamiento temporal. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuál de las siguientes puede constituir una fuente de abastecimiento de agua? |  |
| Opción a) | Un río. |  | x |
| Opción b) | Una planta de producción. |  |  |
| Opción c) | Una red eléctrica. |  |  |
| Opción d) | Un sistema de ventilación. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Por qué es importante caracterizar la fuente de abastecimiento dentro de la línea base? |  |
| Opción a) | Porque permite conocer aspectos relacionados con la disponibilidad, comportamiento y calidad del recurso. |  | x |
| Opción b) | Porque permite eliminar la necesidad de realizar mediciones de consumo. |  |  |
| Opción c) | Porque determina exclusivamente el precio del agua. |  |  |
| Opción d) | Porque reemplaza el análisis de riesgos del sistema. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 8 |  | Una organización registra el consumo mensual de agua durante un año. ¿Qué utilidad tiene esta información? |  |
| Opción a) | Permite identificar comportamientos, variaciones y tendencias en el consumo. |  | x |
| Opción b) | Permite determinar únicamente la calidad microbiológica del agua. |  |  |
| Opción c) | Permite eliminar los procesos de mantenimiento. |  |  |
| Opción d) | Permite establecer exclusivamente la capacidad de almacenamiento. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué relación existe entre la oferta y la demanda hídrica? |  |
| Opción a) | La oferta corresponde al agua disponible y la demanda al volumen requerido o utilizado para satisfacer diferentes necesidades. |  | x |
| Opción b) | Ambas representan exclusivamente el volumen de aguas residuales generado. |  |  |
| Opción c) | La oferta corresponde al consumo y la demanda a la calidad del agua. |  |  |
| Opción d) | Ambas corresponden únicamente a las características de la infraestructura. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Para qué puede utilizarse un balance hídrico dentro de un sistema de uso del agua? |  |
| Opción a) | Para comparar las entradas y salidas de agua e identificar posibles pérdidas o diferencias. |  | x |
| Opción b) | Para determinar únicamente el tipo de fuente de abastecimiento. |  |  |
| Opción c) | Para reemplazar los registros de consumo. |  |  |
| Opción d) | Para establecer exclusivamente las condiciones climáticas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta Pregunta 11 |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede indicar una pérdida de agua en un sistema? |  |
| Opción a) | El volumen captado es significativamente superior al volumen registrado como utilizado, sin una explicación técnica. |  | x |
| Opción b) | Todos los consumos registrados coinciden con los usos identificados. |  |  |
| Opción c) | Se realizan actividades periódicas de mantenimiento. |  |  |
| Opción d) | Se cuenta con instrumentos adecuados de medición. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Qué función cumplen los indicadores de eficiencia en la gestión del agua? |  |
| Opción a) | Permiten evaluar el comportamiento del consumo y determinar el desempeño del sistema frente al uso eficiente del recurso. |  | x |
| Opción b) | Permiten identificar únicamente los costos de mantenimiento. |  |  |
| Opción c) | Permiten reemplazar las fuentes de abastecimiento. |  |  |
| Opción d) | Permiten eliminar la necesidad de establecer metas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 13 |  | En la gestión del riesgo de un sistema de agua, ¿qué se entiende por amenaza? |  |
| Opción a) | La condición o fenómeno que tiene el potencial de generar afectaciones sobre el sistema. |  | x |
| Opción b) | La capacidad económica de los usuarios. |  |  |
| Opción c) | El volumen de agua utilizado diariamente. |  |  |
| Opción d) | La cantidad de infraestructura disponible. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 14 |  | ¿Qué concepto describe las condiciones que hacen que un sistema sea susceptible a sufrir daños ante una amenaza? |  |
| Opción a) | Oferta hídrica. |  |  |
| Opción b) | Vulnerabilidad. |  | x |
| Opción c) | Demanda hídrica. |  |  |
| Opción d) | Eficiencia. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 15 |  | Una tubería deteriorada, un tanque sin protección y una captación expuesta son ejemplos de: |  |
| Opción a) | Indicadores de demanda. |  |  |
| Opción b) | Vulnerabilidades asociadas a la infraestructura del sistema. |  | x |
| Opción c) | Fuentes de abastecimiento. |  |  |
| Opción d) | Elementos de oferta hídrica. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Qué son los elementos expuestos dentro del análisis de riesgos? |  |
| Opción a) | Los componentes, personas, infraestructura, actividades o recursos que pueden resultar afectados por una amenaza. |  | x |
| Opción b) | Únicamente las fuentes naturales de agua. |  |  |
| Opción c) | Solamente los equipos utilizados para medir el consumo. |  |  |
| Opción d) | Los recursos económicos destinados al mantenimiento. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Cuál situación representa un escenario de riesgo para un sistema de abastecimiento de agua? |  |
| Opción a) | Una captación ubicada en una zona susceptible a inundaciones y con infraestructura vulnerable. |  | x |
| Opción b) | Un sistema que cuenta con mantenimiento periódico y equipos en buen estado. |  |  |
| Opción c) | Un registro actualizado de los consumos mensuales. |  |  |
| Opción d) | Una fuente con condiciones adecuadas de disponibilidad y calidad. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 18 |  | ¿Cuál es la finalidad de una matriz de evaluación de riesgos aplicada a un sistema de agua? |  |
| Opción a) | Identificar y valorar amenazas, vulnerabilidades y posibles consecuencias para establecer medidas de intervención. |  | x |
| Opción b) | Registrar únicamente el consumo mensual de los usuarios. |  |  |
| Opción c) | Determinar exclusivamente el costo de las obras de infraestructura. |  |  |
| Opción d) | Clasificar las fuentes de agua según su ubicación geográfica. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 19 |  | Ante la identificación de una amenaza que puede afectar la continuidad del abastecimiento, ¿cuál sería una acción adecuada? |  |
| Opción a) | Ignorarla mientras no se presente una emergencia. |  |  |
| Opción b) | Establecer medidas de prevención y mitigación de acuerdo con el nivel de riesgo identificado. |  | x |
| Opción c) | Suspender permanentemente el uso de la fuente. |  |  |
| Opción d) | Eliminar los registros relacionados con el sistema. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Cómo contribuye la gestión de la línea base y los riesgos a la formulación de un PUEAA? |  |
| Opción a) | Proporciona información técnica para establecer objetivos, metas, indicadores y acciones orientadas al uso eficiente y ahorro del agua. |  | x |
| Opción b) | Permite formular el programa únicamente con información sobre costos. |  |  |
| Opción c) | Reemplaza la necesidad de identificar los usuarios y sus consumos. |  |  |
| Opción d) | Se limita a describir las características físicas de la fuente de abastecimiento. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia conocimiento de los conceptos relacionados a la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas |  | Ha superado la actividad y demuestra sólidos conocimientos sobre la Gestión técnica de la línea base y riesgos en sistemas de agua. |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % |  | No ha superado la actividad. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Evaluadora instruccional | Erika Fernanda Mejía Pinzón | Septiembre 2026 |